# Cotação de Preços

| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| --- | --- | --- |
| Endereço : Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00043/24 |  |

Centro de Custo :  SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:

## AQUISIÇÃO DE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR BOMBA DA COMUNIDADE BARRO BRANCO POR ESTAR QUEIMADA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO POR EVENTUAL QUEIMA EM OUTRAS COMUNIDADES

Item Cód. Produto  Descrição	Unidade Quantidade  Valor Unitário	Valor Total

| 1 004.000.394 BOMBA SUBMERSA | Und | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° de estágios: 20. diametro recalque: 1. 1/4" Ø Rotor: 75 mm Tensão: 220-254 v N° de fases: Monofásico Frequencia: 60 hz Potencia (W): 2,2 KW Potencia (CV): 3.0 CV Corrente: 15,6 A Vazaõ - (m3/h): 215 -- 0,0 |  |  |  |  |  |
| 209 -- 0,6 |  |  |  |  |  |
| 202 -- 1,2 |  |  |  |  |  |
| 189 -- 1,8 |  |  |  |  |  |
| 171 -- 2,4 |  |  |  |  |  |
| 146 -- 3,0 |  |  |  |  |  |
| 113 -- 3,6 |  |  |  |  |  |
| 78 -- 4,2 CATMAT - 610391 |  |  |  |  |  |
| 2 004.000.400 BOMBA SUBMERSA 1CV MONO 220V | UND | 1 |  |  |  |
| Potência: 1CV Tipo de bomba: De poço submersa vazão: 2400 L/H tensão: 220V bocal: 1" nº de estágios: 18 altura manométrica: 66M CATMAT - 298956 |  |  |  |  |  |

# Cotação de Preços

| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| --- | --- | --- |
| Endereço : Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00043/24 |  |

Centro de Custo :  SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:

## AQUISIÇÃO DE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR BOMBA DA COMUNIDADE BARRO BRANCO POR ESTAR QUEIMADA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO POR EVENTUAL QUEIMA EM OUTRAS COMUNIDADES

Item Cód. Produto  Descrição	Unidade Quantidade  Valor Unitário	Valor Total

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em, 	 de 	 de 2024. Validade da Proposta: 		dias.

Dados Bancários

Banco: 	 Agência: 	 Conta:

Carimbo CNPJ